**启东市吕四自来水厂有限公司**

**吕四、货隆增压泵站合并控制及机房整理项目询价公告**

|  |
| --- |
| **调度中心搬迁** |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 千兆光纤收发器20km | TP-LINK | 对 | 4 |  |  | 含税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | 14槽光纤收发器专用机架 | TP-LINK | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 8口千兆交换机 | TP-LINK | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 网线跳线 | 国产 | 条 | 4 |  |  |
| 5 | 5公分线槽 | 国产 | 米 | 80 |  |  |
| 6 | 12号地线槽（厚） | 国产 | 米 | 3 |  |  |
| 8 | 10米高清线 | 国产 | 根 | 1 |  |  |
| 9 | 辅材：水晶头、扎带、胶带等 | 国产 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 新调度中心进门改造 |  | 扇 | 2 |  |  |
| 11 | 新调度中心隔墙改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| **三楼机房搬移** |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 8口全千兆PoE一体化路由器 | 华为 | 台 | 1 |  |  | 含税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | 3000M无线吸顶AP | 华为 | 台 | 7 |  |  |
| 3 | 16口千兆交换机 | 华为 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 1U理线架 | 图腾 | 个 | 9 |  |  |
| 5 | 110MM PVC管 | 国产 | 米 | 30 |  |  |
| 6 | 尾纤 | 国产 | 条 | 48 |  |  |
| 7 | 24芯光缆 | 国产 | 米 | 20 |  |  |
| 8 | 24芯光缆接续盒 | 国产 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 电源线RVV3\*1.5 | 国产 | 米 | 50 |  |  |
| 10 | 接线子 | 国产 | 只 | 500 |  |  |
| 11 | 藕和器 | 国产 | 只 | 48 |  |  |
| 12 | 辅材：水晶头、扎带、胶带等 | 国产 | 项 | 1 |  |  |
| **总合计金额（元）** | **（大写） （小写）** |

|  |
| --- |
| 一、公示期为自本公告发布之日起三个日历天，并于2025年5月28日17点前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 |
| 二、报价要求：本项目招标控制价（含税）为人民币4.5万元（大写：肆万伍仟元整），高于或等于招标控制价的为无效报价，最低价中标。投标报价保留两位小数，否则为无效报价，作废标处理。  |
| 三、供应商的资格要求 |
| 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
| 2、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照。 |
|  |
| 询价单位：启东市吕四自来水厂有限公司 | 报价单位（盖章）： |
| 联系人：沈殿程 | 联系人： |
| 联系电话 ：13306282203 | 联系电话： |
| 询价时间：2025年5月23日 | 报价时间： |