**吕四零星、维修工程管道修补器、PE管件采购项目招标公告**

吕四零星、维修工程管道修补器、PE管件采购项目招标即将实施，现就该项目进行招标采购。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | P塑料直管修补器 | 160X300 | 13 | 376 | 4888 | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | P塑料直管修补器 | 160\*500 | 5 | 429 | 2145 |
| 3 | P塑料直管修补器 | 110\*300 | 10 | 295 | 2950 |
| 4 | P塑料直管修补器 | 110\*500 | 5 | 320 | 1600 |
| 5 | P塑料直管修补器 | 90\*300 | 5 | 263 | 1315 |
| 6 | P塑料直管修补器 | 90\*500 | 3 | 296 | 888 |
| 7 | PE开片式三通 | 500\*500\*200 | 2 | 2741 | 5482 |
| **总合计（人民币）** | **（大写）壹万玖仟贰佰陆拾捌元整（小写）19268.00** |
| 材料标准及要求:1、产品材质为球墨铸铁 。 2、①紧固件材质为碳钢螺栓及碳钢螺母，性能等级应达到GB/T 3098.1—2010中规定的8.8或更高等级。②紧固件的尺寸和数量应满足连接强度和相应压力条件下的承压要求。③紧固件的技术条件应符合 GB/T 16938 的规定。④配置螺栓螺母进行高耐腐蚀的发黑处理。⑤紧固件应采用市场标准六角头螺栓，采用单边拧紧方式，产品上设置止转结构，便于现场紧固拧紧操作。1. 产品采用双密封槽结构。 橡胶圈材质为三元乙丙。
 |

1. 公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2025年7月11日17点前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料复印件并加盖公章（投标文件装订成册密封并于封口处加盖投标人公章，否则视为无效报价文件），送或寄的地址为：启东市吕四水自来水厂有限公司（启东市吕四港镇环城北路628号），联系人：沈先生，联系电话：13306282203，各参加投标的供应商应当充分预判因各种因素导致邮寄到达滞后情况，提前做好相关准备。

**二、供应商的资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)；

3、参加报价的供应商应为在中华人民共和国境内注册的货物制造商或经销商，须具有有效合法的营业执照；

4、供应商需提供自2022年以来有本次采购产品的供货业绩（提供相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）；

5、本次招标不接受联合体形式投标。

**三、报价要求：**

本项目招标控制价（含税）为**人民币19268.00元整**（大写：壹万玖仟贰佰陆拾捌元整），高于或等于招标控制价的为无效报价，最低价中标。投标报价保留两位小数，否则为无效报价，作废标处理。

**四、报价费用说明：**

1、本项目采取固定单价报价，各报价人需考虑投标时每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致。

2、投标人的投标报价应包括货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、13%税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。

各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

**五、付款方式：**

1、采购资金的支付方式：银行转账，由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

2、采购资金的支付时间、条件：

供货完毕并经验收合格后，采购人通知并收到成交供应商相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的80%货款。尾款在质保期后收到成交供应商相应的增值税专用发票后一次性付清。

**六、验收要求：**中标人签订合同后在招标人规定的时间内，必须将符合招标文件要求的所有合格货物送到指定地点，由采购人相关人员对所供货物进行外观和数量清点，由采购人相关人员委托第三方检测机构现场抽样送检（检测费用由供应商承担）。如抽检过程中中标人不能到场配合的，将视采购人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。

**七、售后服务要求：**供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为壹年（含）以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在尾款中直接扣除。如尾款不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视质量引起出现问题造成的严重负面影响的将列入黑名单，不得再参与启东市吕四自来水厂有限公司的采购项目。

**八、其他：**（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。（3）投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，将组织重新招标。

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

地 址：

报价时间：