滤池耗材采购及安装项目市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司因工作需要，现拟对滤池耗材采购及安装项目，进行市场询价调研。

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 0.6-1.2mm d10=0.55mm K80不均匀系数2.0 盐酸可溶率≤3.5% 破碎率与磨损率之和≤2.0% SiO ₂含量≥90% | 120㎥ （200吨） |
| 2 | 砾石 | 2-4mm K80不均匀系数1.8 盐酸可溶率≤3.5% 破碎率与磨损率之和≤5.0% SiO ₂含量≥90% | 15㎥ （30吨） |
| 3 | 砾石 | 4-8mm K80不均匀系数1.8 盐酸可溶率≤3.5% 破碎率与磨损率之和≤5.0% SiO ₂含量≥90% | 15㎥ （30吨） |
| 4 | 其他 | 清理及安装调试 | 300㎥ |

- 二、约定事项

1、市场报价表于2025年7月24日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号，联系人：宋先生，联系电话：0513-83833736（工作日8:00-17:00）或发送至邮箱lssccg@126.com。

- 报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即全部材料及随材料提供的备品备件及专用工具的费用、运杂费（运抵买方工地现场）、卸车费、验收费、人工费、安装费、保险费、质保费、税金（增值税专用发票）等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

- 三、报价单位须提供下列材料：

- 1、营业执照复印件（加盖公章）；

- 2、报价表（加盖公章）。

- 四、拟定支付方式：详见后续招标公告

- 五、其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：启东市吕四自来水厂有限公司采购询价报价单

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年7月21日

附件：

- 启东市吕四自来水厂有限公司

- 采购询价报价单

| 序号 | 材料名称 |  | 型号参数 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 |  | 0.6-1.2mm d10=0.55mm K80不均匀系数2.0 盐酸可溶率≤3.5% 破碎率与磨损率之和≤2.0% SiO ₂含量≥90% | 120（200吨） | m³ |  |  |
| 2 | 砾石 |  | 2-4mm K80不均匀系数1.8 盐酸可溶率≤3.5% 破碎率与磨损率之和≤5.0% SiO ₂含量≥90% | 15（30吨） | m³ |  |  |
| 3 | 砾石 |  | 4-8mm K80不均匀系数1.8 盐酸可溶率≤3.5% 破碎率与磨损率之和≤5.0% SiO ₂含量≥90% | 15（30吨） | m³ |  |  |
| 4 | 其他 |  | 清理及安装调试 | 300 | m³ |  |  |
| 合计（含税） |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |

- 注：价格包含      ％税金报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即全部材料及随材料提供的备品备件及专用工具的费用、运杂费（运抵买方工地现场）、卸车费、验收费、人工费、安装费、保险费、质保费、税金（增值税专用发票）等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：