洋吕铁路安置房（东区）二次供水泵房四标段（仪器仪表采购及安装项目）市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司的洋吕铁路安置房（东区）二次供水泵房四标段（仪器仪表采购及安装项目）即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：详见附件《洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房四标段（仪器仪表采购及安装项目）采购报价单》

- 约定事项

- 市场报价表于2025年7月30日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：宋先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）或发送至邮箱lssccg@126.com。

- 报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

3、供货方负责设备安装及调试。

- 报价单位须提供下列材料：

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

3、2022年以来的业绩证明，包括合同和发票扫描件（加盖公章）。

- 拟定支付方式：详见后续招标公告

- 其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

- 附件：《洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房四标段（仪器仪表采购及安装项目）采购报价单》

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年7月25日

附件：

洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房四标段

（仪器仪表采购及安装项目）采购报价单

| 序号 | 主要部件名称 | 推荐品牌 | 性能参数 |  | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度仪 | 厦门精川、福州普贝斯、浙江中超智能 | 光散射量程:0-100NTU 分率:0.001-0.1NTU，视不同量程而定， 准确度:0.001-40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU，取大者; 40-100NTU为读数的±5% |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 余氯仪 | 厦门精川、福州普贝斯、浙江中超智能 | 量程:0-5mg/L，分辨率:0.01mg/L，准确度:0.01~0.20:+0.02mg/1;0.21~5.00mg/L±0.10mg/L.或5%，取较大者 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 余氯浊度挂壁式柜子 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 紫外线消毒器(带通讯接口模块） | 龙净新陆、广州威固、福州普贝斯 | 管径：DN100； 流量：30.68㎡/h |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 液位计（排水及水箱内） | 厦门精川、福州普贝斯、浙江中超智能 | 量程:3米，精度:0.5%； 温度:-20℃~+60℃ |  | 个 | 1 |  |  |
| 本次报价品牌： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：价格包含    %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：