吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房一标段（设备采购及安装项目）市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司的吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房一标段（设备采购及安装项目）即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

采购需求：详见附件《吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房一标段（设备采购及安装项目）报价单》

约定事项
1、市场报价表于2025年10月14日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）。
2、报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

3、安装方式：泵房市政管网取水口-低中高三区泵房出水口（含调峰水箱的进水和出水及PLC控制柜自动化控制系统安装和调试）。

4、PLC控制柜和自动化控制系统安装和调试。
5、配电设备自行接入，增压泵为背包式，质保期6年。

报价单位须提供下列材料：
1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

3、2022年以来的设备生产厂家的业绩证明，包括合同和发票扫描件（加盖公章）。

4、报价单位须为生产厂家。
拟定支付方式：详见后续招标公告

其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；
2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：《吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房一标段（设备采购及安装项目）采购报价单》

启东市吕四自来水厂有限公司

                                 2025年10月10日
附件：
吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房一标段（设备采购及安装项目）采购报价单

	序号
	主要部件名称
	性能参数
	单位
	数量
	备注
	单价/元
	总价/元

	1
	给水增压分区设备 (二用一备)（设备控制柜一体式）
	流量：37.1M3/H  扬程：38米 功率：7.5KW
	台
	3
	设备（水泵、进口气压罐需硬管连接，压力罐等级1.6MPA，不小于80L、整体不锈钢底座基础、直径不小于600稳流罐（实测壁厚5MM）、水泵进水偏心变径、出口同心变径，至少大一级、水泵进出口先后柔性接头，出水总管距离地面1M高度，阀门需采用国内一线品牌。
	
	

	2
	增压泵(调峰)
	流量：23.76M3/H   扬程：35米  功率：5.5KW
	台
	2
	
	
	

	3
	PLC控制柜（含平台对接的智能网关）
	自带10#不锈钢槽钢基础
	套
	1
	含UPS
	
	

	4
	给水泵控制柜
	泵配套，自带10#槽钢基础
	套
	1
	地面液位报警、余氯浊度上传预留点、流量计、电动阀、手动变频等。
	
	

	5
	无缝不锈钢管
	DN200
	米
	54
	食品级304不锈钢无缝管道
	
	

	6
	无缝不锈钢管
	DN150
	米
	18
	食品级304不锈钢无缝管道
	
	

	7
	无缝不锈钢管
	DN100
	米
	36
	食品级304不锈钢无缝管道
	
	

	8
	无缝不锈钢管
	DN50
	米
	6
	食品级304不锈钢无缝管道
	
	

	9
	无缝不锈钢管
	DN20
	米
	6
	食品级304不锈钢无缝管道
	
	

	10
	伸缩节
	（VSSJA-2） DN200
	只
	1
	材料甲供，安装报价
	
	

	11
	伸缩节
	（VSSJA-2） DN150
	只
	3
	材料甲供，安装报价
	
	

	12
	Y型过滤器
	DN200
	套
	1
	材料甲供，安装报价
	
	

	13
	法兰式不锈钢大小头
	DN200*150
	只
	6
	
	
	

	14
	法兰式不锈钢大小头
	DN200*100
	只
	1
	
	
	

	15
	不锈钢弯头90°
	DN200
	只
	13
	
	
	

	16
	不锈钢弯头90°
	DN100
	只
	6
	
	
	

	17
	不锈钢弯头90°
	DN20
	只
	2
	
	
	

	18
	不锈钢焊接法兰片
	DN200
	只
	6
	304不锈钢材质
	
	

	19
	不锈钢焊接法兰片
	DN150
	只
	12
	304不锈钢材质
	
	

	20
	不锈钢焊接法兰片
	DN50
	只
	2
	304不锈钢材质
	
	

	21
	不锈钢异径三通
	DN200*20
	只
	1
	304不锈钢材质
	
	

	22
	不锈钢异径三通
	DN200*100
	只
	2
	304不锈钢材质
	
	

	23
	不锈钢异径三通
	DN200*50
	只
	2
	304不锈钢材质
	
	

	24
	不锈钢等径三通
	DN200
	只
	1
	304不锈钢材质
	
	

	25
	不锈钢等径三通
	DN100
	只
	1
	304不锈钢材质
	
	

	26
	法兰衬胶蝶阀
	DN50
	只
	2
	材料甲供，安装报价
	
	

	27
	法兰衬胶蝶阀
	DN100
	只
	14
	材料甲供，安装报价，含二套电动头（设备商供应）
	
	

	28
	法兰衬胶蝶阀
	DN200
	只
	5
	材料甲供，安装报价，含二套电动头（设备商供应）
	
	

	29
	减压阀
	DN20  
	只
	1
	材料甲供，安装报价
	
	

	30
	桥架线管、电线电缆（总电源至控制柜，及控制柜至泵的电缆、送流量计、电动阀、排污泵电控柜、水箱液位计、排污液位计，灯具插座空调等管线）
	
	项
	1
	
	
	

	31
	排污泵手动控制柜
	不低于4KW，空余2个空开
	项
	1
	是否为土建总包方自带
	
	

	合计（含税）：大写：                小写：


注：价格包含      %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。
报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：


