洋吕铁路安置房（东区）二次供水泵房二标段（自动化控制采购及安装项目）市场询价公告
启东市吕四自来水厂有限公司的洋吕铁路安置房（东区）二次供水泵房二标段（自动化控制采购及安装项目）即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

采购需求：详见附件《洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房二标段（自动化控制采购及安装项目）采购报价单》

约定事项
市场报价表于2026年4月13日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736。
报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

工作范围：PLC柜的电子控制设备采购、安装、调试、增压泵和监控系统模块接入。

4、本次电子设备为国产品牌，质保期6年，配电设备需自行接入。
报价单位须提供下列材料：
1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

3、2022年以来相关自动化控制项目的业绩证明，包括合同和发票扫描件（加盖公章）。

拟定支付方式：详见后续招标公告

其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；
2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：《洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房二标段（自动化控制采购及安装项目）采购报价单》

启东市吕四自来水厂有限公司

                                    2026年4月8日
附件：

洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房二标段

（自动化控制采购及安装项目）采购报价单

	序号
	主要部件名称
	性能参数
	单位
	数量
	备注
	单价（元）
	总价（元）

	1
	PLC控制柜（含平台对接的智能网关）
	自带10#不锈钢槽钢基础
	套
	1
	含UPS
	
	

	2
	给水泵控制柜
	泵配套，自带10#槽钢基础
	套
	1
	地面液位报警、余氯浊度上传预留点、流量计、电动阀、手动变频等（可优化为一套）。集成至PLC控制柜，上层为监控设备硬盘，下层为PLC模块。
	
	

	3
	监控系统
	球机1个，枪机2个，监控主机、硬盘90天存储量
	套
	1
	
	
	

	4
	门禁管理系统
	（含读卡器、门磁锁、需另安装灵动锁断电单头锁）
	套
	1
	
	
	

	5
	红外线入侵报警、烟感
	
	套
	1
	
	
	

	6
	不锈钢桥架及电缆（总电源至控制柜，及控制柜至泵的电缆、送流量计、电动阀、排污泵电控柜、水箱液位计、排污液位计）
	主桥架不低于150MM宽度
	项
	1
	结合图纸优化后报价
	
	

	7
	排污泵手动控制柜
	不低于4KW，空余2个空开
	项
	1
	
	
	

	8
	双管荧光灯
	T8 40W*2
	盏
	6
	
	
	

	推荐品牌：

本次报价品牌：           

	合计（含税）
	（大写）

（小写）


注：价格包含      %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。
报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：



